|  |
| --- |
| Наименование объекта: |
| **Виды работ** | **Ед. измерения** | **Укажите****количество** |
| 1. Обход и осмотр трассы подземного газопровода  | км |  |
| 2. Обход и осмотр трассы надземного газопровода  | км |  |
| 3. Осмотр технического состояния и проверка на загазованность газового ввода | ввод |  |
| 5. Проверка на загазованность контрольной трубки | к. трубка |  |
| 6. Техническое обслуживание задвижки на фасадном наружном газопроводе диаметром до 50 мм | задвижка |  |
|  То же от 51 до 100 мм | задвижка |  |
| 7. Очистка территории ГРП, кранов | ГРП |  |
| 8. Техническое обслуживание изолирующих соединений | ИС |  |
| 9. Осмотр технического состояния ГРП при двух нитках газопровода | ГРП |  |
| 10. Осмотр технического состояния регуляторов давления типа РДГК-6 РДГК-10, РДГД-20, РДНК-400, РДСК-50, Мadas, RF | регулятор |  |
| 11. Техническое обслуживание ГРП при двух нитках газопровода диаметром до 100 мм  | ГРП |  |
| 12. Техническое обслуживание ГРП при двух нитках газопровода диаметром 101 - 200 мм | ГРП |  |
| 13. Техническое обслуживание регуляторов давления типа РДГК-6 РДГК-10, РДГД-20, РДНК-400, РДСК-50, Мadas, RF | регулятор |  |
| 14. Проверка параметров срабатывания и настройка РДНК | регулятор |  |
| 15. Проверка параметров срабатывания и настройка ПКН, ПЗК и КПЗ диаметром до 100мм | клапан |  |
|  То же от 101 до 200 мм | клапан |  |
| 16. Проверка параметров срабатывания и настройка ПСК | клапан |  |
| 17. Очистка газового фильтра диаметром 50 мм  | фильтр |  |
|  То же 100 мм | фильтр |  |